Załącznik nr 12 do SIWZ

Zadanie nr I

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„NASZA”

ul. Staszica 19A,

41-200 Sosnowiec

- Zestawienie wartości rzeczowych robót (tabele elementów scalonych)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu                                                          przy ul. Struga 44-48,  Hutniczej 1, 4, 5, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17”

w ramach podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

znak sprawy: 1/2018/ZP

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)

Przedkładamy zestawienie wartości rzeczowych robót (tabele elementów scalonych):

|  | Zadanie nr I |  |
| --- | --- | --- |
| Tabela elementów |  |  |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mościckiego 22 w Sosnowcu |  |  |
| Numer elementu | Opis robót | Wartość |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Roboty wg audytu |  |
| 1.1 | Rusztowania i roboty przygotowawcze |  |
| 1.2 | Przygotowanie powierzchni ścian - reperacja i wyrównanie podłoża |  |
| 1.3 | Ułożenie opaski wokół budynku |  |
| 1.4 | Docieplenie styropianem ekstrudowanym gr.8 cm wraz z izolacją przeciwwodną - 1,00m poniżej poziomu terenu |  |
| 1.5 | Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.8 cm z wykończeniem tynkiem silikonowym. |  |
| 1.6 | Docieplenie ścian styropianem EPS 0-40, wełną mineralną z wykończenie tynkiem silikonowym. |  |
| 1.7 | Ocieplenie logii płytami styropianowymi lambda 0,031, wełną mineralną gr 10 cm z wykończeniem tynkiem silikonowym. |  |
| 1.8 | Docieplenie stropodachu wentylowanego metoda wdmuchową granulatem wełny mineralnej o lambda = 0,050 W/(mxK ) |  |
| 1.9 | Docieplenie ościeży styropianem EPS 0-40 gr 3 cm, wełną mineralną gr 3 cm. |  |
| 1.10 | Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku |  |
| 1.11 | Wymiana parapetów |  |
| 1.12 | Obróbki blacharskie dachu |  |
| 1.13 | Docieplenie połaci dachowej styropapą gr 16cm |  |
| 1.14 | Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych |  |
| 2. | Roboty towarzyszące |  |
| 2.1 | Tynki na ścianach niedocieplanych |  |
| 2.2 | Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki |  |
| 2.3 | Wymiana balustrad balkonowych |  |
| 2.4 | Remont instalacji odgromowej |  |
| 2.5 | Roboty pozostałe |  |
|  | Razem k.b. |  |
|  | Podatek VAT 8% |  |
|  | Ogółem |  |